Parametrierliste für ________________________________

	Hersteller  
der Anlage / Maschine
	

	Schaltplanbezeichnung

	

	Hydraulik- / 
Pneumatikbezeichnung
	

	Zeichnungsnummer
Hersteller
	

	Erstellungsdatum

	


	Betreiber / 
Endkunde
	

	Zeichnungsnummer
Betreiber / Endkunde
	

	Änderungsdatum

	


	Parameter
	Einstellung

	SP1
	Schaltpunkt 1
	

	rP1
	Rückschaltpunkt 1
	

	OU1
	Konfiguration für Ausgang 1
	

	OU2
	Konfiguration für Ausgang 2
	

	ASP
	Analogstartpunkt
	

	AEP
	Analogendpunkt
	

	Uni
	Anzeigeeinheit
	

	SELd
	Anzeigemodus
	

	COF
	Nullpunkt-Kalibrierung (Calibration offset)
	

	dS1
	Einschaltverzögerung für den Ausgang 1
	

	dr1
	Ausschaltverzögerung für den Ausgang 1
	

	P-n
	Schaltlogik (Ausgang 1)
	

	dAP
	Dämpfung für den Schaltausgang (OU1)
	

	dAA
	Dämpfung für den Analogausgang (OU2)
	

	diS
	Einstellung der Anzeige
	

	
	Elektronische Verriegelung aktiv
	ja                       nein 



Parameter list for ________________________________

	Manufacturer of the

plant/machine
	

	Circuit diagram designation


	

	Hydraulic/pneumatic

designation
	

	Drawing number

manufacturer
	

	Date of creation


	


	Operator / end user


	

	Drawing number

operator / end user
	

	Date of modification


	


	Parameter
	Setting

	SP1
	Switch-on point 
	

	rP1
	Switch-off point 
	

	OU1
	Configuration of output 1
	

	OU2
	Configuration of output 2
	

	ASP
	Analogue start point
	

	AEP
	Analogue end point
	

	Uni
	Display unit
	

	SELd
	Display mode
	

	COF
	Calibration offset
	

	dS1
	Switch-on delay for the output 1
	

	dr1
	Switch-off delay for the output 1
	

	P-n
	Output polarity (output 1)
	

	dAP
	Damping for the switching output (OU1)
	

	dAA
	Damping for the analogue output (OU2)
	

	diS
	Setting of the display
	

	
	Electronically locking active
	yes                       no 



Liste de paramétrage pour ________________________________

	Fabricant de l'installation / de la machine  
	

	Désignation du schéma électrique

	

	Désignation hydraulique / pneumatique
	

	Numéro du schéma fabricant
	

	Date de création

	


	Opérateur / client final 
	

	Numéro du schéma
opérateur / client final
	

	Date de modification

	


	Paramètres
	Réglage

	SP1
	Point de consigne haut 1
	

	rP1
	Point de consigne bas 1
	

	OU1
	Configuration pour la sortie 1
	

	OU2
	Configuration pour la sortie 2
	

	ASP
	Valeur minimum de la sortie analogique
	

	AEP
	Valeur maximum de la sortie analogique
	

	Uni
	Unité d'affichage
	

	SELd
	Mode d'affichage
	

	COF
	Calibrage du point zéro
	

	dS1
	Temporisation à l’enclenchement pour la sortie de commutation 1
	

	dr1
	Temporisation au déclenchement pour la sortie de commutation 1
	

	P-n
	Types des sorties (pnp / npn)
	

	dAP
	Amortissement (sorties de commutation)
	

	dAA
	Amortissement (sortie analogique)
	

	diS
	Réglage de l'afficheur
	

	
	Verrouillage électronique actif
	oui                       non 


